АКТ

осмотра (обследования)электроустановки

N ____________                            						     от "__" ____________ 201__ г.

Акт составлен _________________________________________________________________________________

(должностное лицо сетевой организации) /  (Ф.И.О., телефон, наименование организации, адрес)

в  присутствии  заявителя**  (уполномоченного  представителя  заявителя)

(Ф.И.О., наименование организации, должность, телефон)

о том, что с "__" _______________ 201__ г. по "__" _________________ 201__ г.  с участием***

(должностное лицо субъекта оперативно-диспетчерского управления) / (Ф.И.О., телефон, наименование организации, адрес)

проведен осмотр электроустановок _________________________________________,

(перечень электроустановок, адрес)

построенных   (реконструированных)    в   рамках   выполнения   технических условий  от  ________  №  ___ к договору о технологическом присоединении от ___________ № ____.

Характеристики   технологического   присоединения   в   соответствии  с техническими условиями:

максимальная  мощность  без  учета  ранее присоединенной (существующей) максимальной мощности __кВт;

максимальная  мощность  с  учетом  ранее  присоединенной (существующей) максимальной мощности __ кВт.

Перечень точек присоединения:

| Точка присоединения | Источник питания (наименование питающих линий) | Описание точки присоединения | Уровень напряжения (кВ) | Максимальная мощность (кВт) | Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА) | Категория надежности электроснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Установлено:

- Перечень  и  характеристики  электрооборудования,  предъявленного к осмотру:

(тип, мощность, напряжение, количество, длина, марка и сечение кабелей, проводов, характеристики линий и др.)

- Характеристики   установленных   приборов   учета   (измерительных комплексов, систем учета):

(место установки, тип приборов учета и измерительных трансформаторов, классы точности, коэффициенты трансформации, даты последней поверки и др.)

- Устройства  защиты,  релейной  защиты,  противоаварийной и режимной автоматики:

(виды защиты и автоматики, типы оборудования и др.)

- Автономный резервный источник питания:

(место установки, тип, мощность, напряжение и др.)

- Документы, рассмотренные в ходе осмотра:

(наименования и реквизиты документов)

- Выявленные замечания:

___________________________________________________________________________

Заключение по результатам осмотра:

Прочие отметки:

Примечания:

- Сетевая организация проводит осмотр присоединяемых электроустановок Заявителя до распределительного устройства (пункта) Заявителя (распределительного устройства трансформаторной подстанции, вводного устройства, вводного распределительного устройства, главного распределительного щита, узла учета) включительно

- При наличии замечаний, указанных в настоящем Акте,  Заявитель устраняет и повторно уведомляет  филиал ОАО «Сетевая компания»________________ электрические сети  о полном выполнении технических условий;

- Акт о выполнении Заявителем технических условий будет выдан при полном устранении вышеописанных замечаний;

- При полном выполнении требований технических условий Заявитель, мощность энергопринимающих устройств которых свыше 150кВт и менее 670кВт,  направляет настоящий Акт в адрес органа федерального государственного энергетического надзора совместно с уведомлением о проведении сетевой организацией осмотра электроустановок.

| Исполнитель __________________________________ (должность) ___________________________________ (Ф. И. О.) __________________________________ (подпись) Должностное лицо сетевой организации** __________________________________ (должность) ___________________________________ (Ф. И. О.) __________________________________ (подпись) | Заявитель*: Вариант 1 (для физ.лиц): ФИО_________________________________ Адрес: _______________________________ Вариант 2 (для юр. лиц или индивидуальных предпринимателей): Наименование Заявителя_________________ Юр Адрес: Факт. Адрес: МП Подпись ____________ / / |
| --- | --- |

Примечание:* - Заполняется и подписывается в случае, если выполнялся осмотр электроустановок Заявителя

** - Заполняется и подписывается в случае, если выполнялся осмотр электроустановок, построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических условий, подлежащих согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления